## Лист1
Нормальные условия |  |  |  |  | Нормальные условия |  |  |  |  | Нормальные условия |  |  |  |  | Нормальные условия
TN | 20 | °С |  | 293.15 | TN | 20 | °С |  | 293.15 | TN | 20 | °С |  | 293.15 | TN | 20 | °С |  | 293.15
PN | 0.1013 | МПа |  | 0.1013 | PN | 0.1013 | МПа |  | 0.1013 | PN | 0.1013 | МПа |  | 0.1013 | PN | 0.1013 | МПа |  | 0.1013
ρN | 1.204 | кг/нм³ | воздух |  | ρN | 1.204 | кг/нм³ | воздух |  | ρN | 1.204 | кг/нм³ | воздух |  | ρN | 1.204 | кг/нм³ | воздух
Шильдик на ротаметре 5943 |  |  |  |  | Шильдик на ротаметре 10278 |  |  |  |  | Шильдик на ротаметре xxx |  |  |  |  | Шильдик на ротаметре 6632
Расход | 300 | нм³/ч |  |  | Расход | 100 | нм³/ч |  |  | Расход | 500 | нм³/ч |  |  | Расход | 400 | нм³/ч
ТS | 20 | °С |  | 293.15 | ТS | 25 | °С |  | 298.15 | ТS | 20 | °С |  | 293.15 | ТS | 20 | °С |  | 293.15
РS | 0.23 | МПа | абсолютное | 0.23 | РS | 1.6 | МПа | абсолютное | 1.6 | РS | 0.23 | МПа | абсолютное | 0.23 | РS | 0.1 | МПа | абсолютное | 0.1
ρSN | 1.6 | кг/нм³ |  |  | ρSN | 1.25 | кг/нм³ |  |  | ρSN | 1.6 | кг/нм³ |  |  | ρSN | 1.204 | кг/нм³
ρS | 3.6328 | кг/м³ |  |  | ρS | 19.4122 | кг/м³ |  |  | ρS | 3.6328 | кг/м³ |  |  | ρS | 1.1885 | кг/м³
QS | 199.0958 | м³/ч | сжатого воздуха |  | QS | 25.3757 | м³/ч | сжатого воздуха |  | QS | 331.8263 | м³/ч | сжатого воздуха |  | QS | 402.5916 | м³/ч | сжатого воздуха
Фактические рабочие условия |  |  |  |  | Фактические рабочие условия |  |  |  |  | Фактические рабочие условия |  |  |  |  | Фактические рабочие условия
Т | 20 | °С |  | 293.15 | Т | 20 | °С |  | 293.15 | Т | 20 | °С |  | 293.15 | Т | 20 | °С |  | 293.15
Р | 0.2 | МПа | избыточное | 0.3013 | Р | 0.2 | МПа | избыточное | 0.3013 | Р | 0.2 | МПа | избыточное | 0.3013 | Р | 0.2 | МПа | избыточное | 0.3013
ρн | 1.204 | кг/нм³ |  |  | ρн | 1.204 | кг/нм³ |  |  | ρн | 1.204 | кг/нм³ |  |  | ρн | 1.204 | кг/нм³
ρW | 3.5811 |  |  |  | ρW | 3.5811 |  |  |  | ρW | 3.5811 |  |  |  | ρW | 3.5811
k | 0.99286 |  |  |  | k | 0.42951 |  |  |  | k | 0.99286 |  |  |  | k | 1.7358
| 302.1568 |  |  |  |  | 232.8251 |  |  |  |  | 503.5946 |  |  |  |  | 230.4414